Приложение № 1

к договору № _____________

от __________________ 2015г.

«Утверждаю»

Главный инженер ОАО «Теплоэнерго»

_______________________ В.Н. Дмитриев

Техническое задание

на   проектирование    рабочей   и   технической   документации

на установку кран-балки для грузоподъёмных монтажных работ:

| 1 | Наименование объекта на изготовление рабочей и технической документации на установку кран-балки грузоподъёмностью 5тн для демонтажа паровых котлов ГМ-50 | Котельная жилого массива: Белгородская область, г. Старый Оскол, улица Восточная, 1а. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проведения работ по проектированию грузоподъёмного механизма | Для демонтажа паровых котлов ГМ-50 и монтажа - ДКВр-20 |
| 3 | Площадка производства работ | Белгородская область, г. Старый Оскол |
| 4 | Стадия изготовления рабочей и технической документации на установку кран-балки грузоподъёмностью 5тн | Контроль соответствия эскизного проекта заявленным видам работ, выполнение технического анализа всех элементов конструкций: механизмов подъёма и спуска, крепёжных деталей, тормозной и электрической системы |
| 5 | Вид работ | Проектирование кран-балки. |
| 6 | Условия производства работ | Существующее нежилое здание котельной |
| 7 | Основные технико-экономические показатели объекта | Грузоподъёмность подъёмного механизма 5тн; Ширина рабочего пролёта 28,2м, высота-12,0м |
| 8 | Состав документации для изготовления технической продукции. | Нормативные и законодательные Правила, СНиПы, ГОСТ, типовые и индивидуальные решения с учётом специфики производства |
| 9 | Основные требования | Соответствие требованиям Приказа № 533 от 12.11.2013г. « Правила безопасности эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» |
| 10 | Особые условия производства работ | Разработать схему организации производства работ с учётом работающего котельного оборудования. |
| 11 | Дополнительные условия производства работ | Подрядчик предоставляет заказчику разрешительные документы на право ведения работ |

Начальник ПТО                                                        Д.Г. Выхристюк

Исполнитель: Л.И.Лебедева

25.12.2015г.

Исполнитель: Л.И. Лебедева