Утверждаю

Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»

_____________________ А.В. Гончаров

«___»_____________2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ ___/___________________

| 1. Способ закупки | Запрос котировок |
| --- | --- |
| 3. Заказчик | Открытое акционерное общество «Теплоэнерго» Место нахождения: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83 Почтовый адрес: 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83. Адрес электронной почты: info@teploenergo.org Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru Контактное лицо: Макарова Оксана Николаевна, 84725/44-19-32, факс: 84725/44-17-01 makarova_on@teploenergo.org |
| 4. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара (оказываемых услуг) | Выполнение работ по капитальному ремонту газохода котла ПТВМ 50/14 № 2 КЮЗР. Теплоизоляция газохода и огрунтовка металлоконструкций. |
| 5. Начальная (максимальная) цена договора | 477 151, 88 руб. с НДС 18 % * В связи с тем, что Заказчик (ОАО «Теплоэнерго») в соответствии со ст. 143 НК РФ является плательщиком НДС, при оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе котировок будет учитываться сумма с учетом НДС. Организации, применяющие УСН, в котировочной заявке указывают начальную максимальную стоимость поставки товара, выполнения работ оказания услуг без НДС и с учетом НДС. |
| 6. Сведения о включенных расходах в цену договора | Цена договора включает в себя стоимость выполняемых работ, а также иные расходы Участника, которые он будет обязан оплачивать в соответствии с выполнением условий договора, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи. |
| 7. Место выполнения работ, оказания услуг, поставки товара | Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский, 9 (КЮЗР). |
| 8. Условия и сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товара | Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом № 375 материалами подрядчика собственными силами и средствами (без привлечения субподряда). Качество материалов должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты. Огрунтовку газохода выполнить кремнийорганической эмалью КО для покрытия поверхностей температурой до 400гр.С. Гарантийный срок –3 года. Срок выполнения работ: с 10.10.2016 г. по 30.11.2016 г. в соответствии с календарным графиком производства работ. |
| 9. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, работ, услуг, гарантийному сроку. | Работы выполнить согласно Локальному сметному расчету № 375 и договору в соответствии с действующими в РФ техническими регламентами, нормативной документацией, противопожарными и санитарными нормами. - СП 61.13330 2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003, условиями договора. Работы выполняются материалами Подрядчика, его силами и средствами. Качество материалов должно соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты. Огрунтовку газохода выполнить кремнийорганической эмалью КО для покрытия поверхности до 400гр.С. |
| 10. Срок и условия оплаты | Валюта, используемая при формировании цены договора – российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Сроки оплаты: Оплата осуществляется после полного выполнения работ в рамках заключенного договора и предоставления исполнительной документации на основании акта выполненных работ формы КС-2, КС-3 в течение 10 (десяти) банковских дней. |
| 11. Форма котировочной заявки | Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием на нем номера извещения о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок заполняется по форме (Раздел 2 Документации о закупке) либо в произвольной форме. В случае подачи заявки с отступлением от указанной формы, заявка должна содержать всю информацию и документы, указанные в настоящем пункте. Отсутствие документов и информации, указанных в настоящем разделе, а равно несоответствие указанных документов и информации установленным требованиям, или наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупки на дату и время окончания срока подачи заявок, является основанием для признания заявки несоответствующей требованиям, установленным документацией о закупке. |
| 12.Требование к участнику | Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 2) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно: - иметь Свидетельство СРО с приложением перечня видов работ (п. 12.10); - документ, подтверждающий опыт работ в данной области не менее 5 -ти лет; - сертификаты качества на материалы; - материально – техническую базу (подтверждающий документ); не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. |
| 13. Место и срок подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются по адресу: 309507, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83, этаж 4, каб. 405 (юридический отдел). Начало подачи заявок: «21» сентября 2016 г., 08.00 ч. (время московское). Окончание подачи заявок: «29» сентября 2016г., 16.00 ч. (время московское). Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. |
| 14. Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок | Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83 этаж 3, кабинет 303. Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: «30» сентября 2016 г. 10.00 ч. (время московское) |
| 16. Срок подписания договора | Победитель подписывает договор в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения договора. Договор может быть заключен не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| 17. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения договора | Если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. |

Запрос котировок, не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449, статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает на Общество обязательств, установленных вышеуказанными статьями.