ИЗВЕЩЕНИЕ №14

Протокол сопоставления заявок

г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83					      02 декабря 2013 г.

1. Торги проводит: Конкурсная комиссия ОАО «Теплоэнерго»

Уполномоченный орган: Конкурсная комиссия ОАО «Теплоэнерго»

Место нахождения: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д.83.

Почтовый адрес: 309507, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д.83.

Номер контактного телефона: (4725) 44-17-01

Адрес официального сайта: info@teploenergo.org

2. Извещение размещено  на официальном сайте «06» декабря  2013г.

3. Заказчик: Открытое акционерное общество «Теплоэнерго»

Наименование заказчика: Открытое акционерное общество «Теплоэнерго»

Место нахождения: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д.83.

Почтовый адрес: 309507, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д.83.

Номер контактного телефона: (4725) 44-17-01

Адрес официального сайта: info@teploenergo.org

Контактное лицо: Гофен Наталья Николаевна

4. В состав Единой  комиссии  входит  6 членов.  Заседание  проводится   в  присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Председатель комиссии:

Скробов В.В.

Члены комиссии:

Алексеева И.С., Выхристюк Д.Г., Бакланов А.Е., Дмитриев В.Н.

Секретарь комиссии:

Гофен Н.Н.

От участников размещения заказа присутствовали:

- представитель ЗАО «ПромСервис» Молгачев Алексей Владимирович (доверенность № 578 от 31.07.2013г.),

- представитель НПО «Промприбор» Стаканчиков Степан Валерьевич (доверенность № 182 от 19.11.2013г.)

5. Срок, место и порядок рассмотрения и оценки заявок: Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось «02» декабря 2013 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83,  3 этаж.

6. Предмет договора:

| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Лот №1 поставка приборов контроля и регулирования технологических процессов (оборудование узлов учета горячего водоснабжения) в количестве 351 комплект. Комплект состоит из: тепловычислителя, электромагнитного расходомера, термометра сопротивления с гильзами и штуцерами, модуля – адаптера передачи данных, блока питания, шкафа монтажного, монтажного комплекта, программного обеспечения системы диспетчеризации энергоресурсов. |
| --- | --- |
| Максимальная цена договора: | 17 300 000,00 руб. с НДС 18%. Цена включает все расходы, связанные с оказанием услуг, поставкой, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: | товар поставляется партиями в течение 3-х календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя согласно графику (приложение № 2 к договору) с ноября 2013 года по октябрь 2014 года. Поставка осуществляется за счет средств Поставщика. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: | оплата каждой партии товара производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика через 90 дней после получения каждой партии товара в течение 12 месяцев равными частями не позднее 25 числа месяца. Товар поставляется партиями по заявке Покупателя. |

7. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование участника размещения заказа | Адрес участника размещения заказа | Дата регистрации заявки на участие в конкурсе | Способ подачи заявки На участие в конкурсе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Стройтепломонтаж-Оскол» | 309506, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Герцена, д.2 | № 82 от 25.11.2013г. (13 час. 05 мин.) | Нарочно, в запечатанном конверте |
| 2 | ООО «Проект Инвест» | 193198, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2 | № 84 от 25.11.2013г. (15 час. 35 мин.) | Почтой, в запечатанном конверте |
| 3 | ЗАО «ТД Холдинга «Теплоком» | 194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.45 | № 85 от 25.11.2013г. (16 час. 50 мин.) | Почтой, в запечатанном конверте |
| 4 | ЗАО НПО «Промприбор» | 248016, г. Калуга, ул. Складская, д.4 | № 86 от 26.11.2013г. (10 час. 45 мин.) | Нарочно, в запечатанном конверте |
| 5 | ЗАО «Промсервис» | 433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 Лет Октября, д.112 | № 87 от 26.11.2013г. (14 час. 10 мин.) | Нарочно, в запечатанном конверте |
| 6 | ООО «КОНВЕНТ МЦ» | 111396, г. Москва, ул. Фрязевская, 10 стр.2 | № 88 от 26.11.2013г. (14 час. 30 мин.) | Почтой, в запечатанном конверте |
| 7 | ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ» | 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, дом 4, стр.3 (юр. адрес: 127474, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.29, корп. 1) | № 90 от 26.11.2013г. (15 час. 30 мин.) | Почтой, в запечатанном конверте |

Итого принято к рассмотрению 7 заявок на участие в открытом конкурсе.

8. Сведения о соответствии (несоответствии) предложений участников размещения заказа:

Лот №1 поставка приборов контроля и регулирования технологических процессов (оборудование узлов учета горячего водоснабжения) в количестве 351 комплект. Комплект состоит из: тепловычислителя, электромагнитного расходомера, термометра сопротивления с гильзами и штуцерами, модуля – адаптера передачи данных, блока питания, шкафа монтажного, монтажного комплекта, программного обеспечения системы диспетчеризации энергоресурсов.

| № п/п | Наименование участника размещения заказа | Предложенная цена товара, работ, услуг (руб.) | Соответствие (несоответствие) требованиям, установленным в извещения о проведении конкурса | Примечание: решение комиссии об отклонении заявок с обоснованием причин их отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Стройтепломонтаж-Оскол», 309506, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Герцена, д.2 | 17 250 000,00 | Не соответствует | Минимальное значение измеряемого расхода не соответствует техническому заданию. Длины прямых участков не соответствуют техническому заданию (приложение к договору). |
|  | ООО «Проект Инвест», 193198, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2 | 17 100 000,00 | Не соответствует | Исполнение расходомеров не соответствует техническому заданию. Нет указанных типоразмеров расходомеров. |
|  | ЗАО «ТД Холдинга «Теплоком», 194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.45 | 15 114 146,53 | Не соответствует | Количество подключаемых датчиков температуры не соответствует техническому заданию. Снятие архивов на ПК представляет определенные трудности. |
|  | ЗАО НПО «Промприбор», 248016, г. Калуга, ул. Складская, д.4 | 16 547 209,33 | Соответствует | - |
|  | ЗАО «Промсервис», 433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 Лет Октября, д.112 | 25 212 824,00 | Не соответствует | Цена предложения выше заявленной начальной (максимальной) цены договора |
|  | ООО «КОНВЕНТ МЦ», 111396, г. Москва, ул. Фрязевская, 10 стр.2 | 17 283 501,30 | Не соответствует | Документация представлена не в полном объеме |
|  | ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ», 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, дом 4, стр.3 (юр. адрес: 127474, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.29, корп. 1) | 20 124 000,00 | Не соответствует | Цена предложения выше заявленной начальной (максимальной) цены договора |

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, техническому заданию, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

9.1. Признать победителем конкурса:

| Наименование победителя (номер) | Адрес победителя | Цена договора |
| --- | --- | --- |
| ЗАО НПО «Промприбор» | 248016, г. Калуга, ул. Складская, д.4 | 16 547 209,33 руб. с НДС 18% |

Заседание комиссии окончено «02» декабря  2013 г. в 16 часов 50 минут московского времени.

Подписи: Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной  комиссии

| Председатель комиссии: |  | Скробов В.В. |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | Алексеева И.С. |
|  |  | Выхристюк Д.Г. |
|  |  | Бакланов А.Е. |
|  |  | Дмитриев В.Н. |
| Секретарь комиссии: |  | Гофен Н.Н. |

Подписи представителей заказчика.

| Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» |  | Чалов М.С. |
| --- | --- | --- |

Протокол составлен в двух экземплярах.

Приложение: проект договора.