Утверждено:

Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»

_________________А.В. Гончаров

24.04.2015г.

Изменения в конкурсную документацию на изготовление и  поставку трансформаторной подстанции наружной установки

2 КТПН-1600/10-0,4-11 УХЛ1 – 1 комплект

(Извещение № 31502231410)

Раздел 3. конкурсной документации «Информационная карта конкурса» изложить в следующей редакции:

Настоящая информационная карта представляет собой конкретные данные об условиях проведения открытого конкурса и является неотъемлемой частью конкурсной документации.

| №п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о заказчике (наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. контактного лица) | Открытое акционерное общество «Теплоэнерго», Место нахождения: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83. Почтовый адрес: 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83 Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru, teploenergo.org Адрес электронной почты: info@teploenergo.org Контактное лицо: Подвигина Наталия Евгеньевна, 84725/44-19-32, факс: 84725/44-17-01 podvigina_ne@teploenergo.org |
| 2. | Сведения об уполномоченном органе (наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. контактного лица) | Конкурсная комиссия ОАО «Теплоэнерго», Место нахождения: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83. Почтовый адрес: 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83 Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru, teploenergo.org Адрес электронной почты: info@teploenergo.org Контактное лицо: Подвигина Наталия Евгеньевна, 84725/44-19-32, факс: 84725/44-17-01 podvigina_ne@teploenergo.org |
| 3. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс по отбору подрядчика на изготовление и поставку трансформаторной подстанции 2КТПН -1600/10/0,4-11 в комплекте с 2-мя силовыми трансформаторами ТМГ11 1600/10/0,4 УЗ МЭТЗ. |
| 4. | Требования к качеству выполняемых работ | Гарантийный срок на выполняемые работы 5 года. Оборудование трансформаторной подстанции наружной установки должно размещаться в модульном здании. Каркас здания из стальных профилей прямоугольного сечения. Обшивку стен и крыши осуществить металлическим профилированными листами с полимерным покрытием. Утепление стен пола и крыши выполнить негорючими минераловатными плитами толщиной не менее 50 мм. Оборудование РУ -10 кВ выполнить из ячеек КСО с выключателями нагрузки. Оборудование РУ -0,4 кВ оборудовать автоматическими выключателями. Вводные и секционные панели выполнить на стационарных автоматах с моторным приводом в комплекте с разъединителями. Отходящие панели выполнить на автоматах втычного исполнения. Предусмотреть отопление, освещение, пожарную сигнализацию КТПН. Техническая поддержка 1-2х специалистов во время монтажа и пуско-наладочных работ с выездом на объект. |
| 5. | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 4 850 000,00 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей с НДС |
| 6. | Порядок формирования цены договора | Цена указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. В цену договора входят налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ. Предлагаемая участником цена договора на поставку не должна превышать начальную (максимальную) цену, в противном случае, предоставленная заявка будет отклонена. |
| 7. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Валюта, используемая при формировании цены договора – российский рубль. |
| 8. | Условия, место и сроки поставки | Место выполнения работ: Белгородская обл. , г. Старый Оскол, ул. Восточная 1а. |
| 9. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией по адресу: 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83, кааб. 405 юридический отдел в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8 ч. 00 минут по 17 ч. 00 мин. включительно. Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка, также полностью указывается фирменное наименование, почтовый адрес. Срок подачи заявок: с 08 апреля 2015 по 14 мая 2015г. до 17.00 час. (время московское). Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота). |
| 10. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. | Участник конкурса вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В срок до 17 ч. 00 мин. «14» мая 2015 г. |
| 11. | Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Дата и время рассмотрения заявок, подведения итогов. | Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты «15» мая 2015 г. в 11 часов 30 минут по адресу: 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 83, 3 этаж, каб. главного инженера. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в тот же день и возвращаются участникам размещения заказа. Дата и время рассмотрения заявок:18.05.2015г. в 11-30 часов (московское время). Дата и время подведения итогов: 25.05.2015г. в 14-00 часов (московское время). |
| 12. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. | 1. Цена договора, предложенная участником конкурса. 2. Квалификация участника размещения заказа. |
| 13. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с выставленными Заказчиком критериями. | Цена договора – максимальный бал – 100 % (значимость 80%); Квалификация участника размещения заказа, опыт работы в данной сфере- максимальный бал – 100% (значимость 20%). Цена договора максимальный бал 100 (значимость 80 %). Определяется по формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил; - предложение i-го участника конкурса по цене контракта (по сумме цен за единицу товара, работы, услуги). Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора" умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. квалификация участника размещения заказа и опыт работы- максимальный балл 100 (значимость 20 %). Определяется по формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. |
| 14. | Проект договора. Техническая документация. | Проект договора прилагается (с изменениями). Техническая документация прилагается. |
| 15. | Срок подписания договора. | Договор заключается с победителем конкурса в соответствии с формой, включенной в состав конкурсной документации. Договор должен быть заключен не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |

Технические условия изложить в  следующей редакции: