УТВЕРЖДАЮ:

Гл.инженер ОАО»Теплоэнерго»

_____________ В. Н. Дмитриев

«_____»____________ 2016 г.

| Ведомость объемов работ (перечень газопроводов и технических устройств) |
| --- |
| Объект | Оборудование, газопровод | Марка | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КЖМ | Технические устройства и газопроводы на территории площадки ГРП |
|  | Фильтр газовый, V=350 (ТУ 51-294-88) | ФГ-200 | шт. | 3 |
|  | Сбросной клапан | СППК-4Р | шт. | 5 |
|  | Запорное устройство Ø= 800 | 30С14нж | шт. | 1 |
|  | Запорное устройство Ø=600 | 30С14нж | шт. | 1 |
|  | Запорное устройство Ø=350 | ЗКЛ | шт. | 1 |
|  | Запорное устройство Ø=300 | ЗКЛ | шт. | 7 |
|  | Запорное устройство Ø=250 | ЗКЛ | шт. | 1 |
|  | Запорное устройство Ø=150 | 30Ч17бк | шт. | 5 |
|  | Ø=377х10мм (стык – 12) |  | пм | 26,1 |
|  | Ø=630х10мм (стык – 2) |  | пм | 6 |
|  | Ø=325х6мм (стык – 20) |  | пм | 188 |
|  | Ø=820х8мм (стык – 5) |  | пм | 6,2 |
|  | Внутриплощадочный газопровод |
|  | Ø=820х10мм |  | пм | 133 |
|  | Газопроводы внутри котельной |
|  | Ø=820х8 мм (стык – 25) |  | пм | 32 |
|  | Ø=630х8 мм (стык – 6) |  | пм | 23,5 |
|  | Ø=325х8 мм (стык – 20) |  | пм | 103,35 |
|  | Ø=219х6 мм (стык – 10) |  | пм | 33,6 |
|  | Ø=325х8 мм (стык – 15) |  | пм | 55,4 |
|  | Ø=159х4,5 мм (стык – 25) |  | пм | 85,35 |
|  | Ø=108х4 мм (стык – 25) |  | пм | 70,1 |
|  | Ø=219х6 мм (стык – 10) |  | пм | 33,16 |
|  | Ø=108х4 мм (стык – 25) |  | пм | 76,32 |
|  | Ø=159х4,5 мм (стык – 7) |  | пм | 28,15 |
|  | Ø=325х8 мм (стык – 15) |  | пм | 72,55 |
|  | Технические устройства водогрейных котлов КВГМ-100 №1,4,5. |
|  | Запорное устройство Ø=300 | ЗКЛ | шт. | 3 |
|  | Запорное устройство Ø=150 | 30Ч17бк | шт. | 18 |
|  | Отсечной клапан | ПКН-200 | шт. | 3 |
|  | Заслонка дросельная | ПРЗ-300 | шт. | 3 |
|  | Технические устройства парового котла ГМ-50 №2 |
|  | Запорное устройство Ø=200 | ЗКЛ | шт. | 1 |
|  | Запорное устройство Ø=100 | ЗКЛ | шт. | 4 |
|  | Запорное устройство Ø=80 | ЗКЛ | шт. | 4 |
|  | Заслонка дросельная | ПРЗ-200 | шт. | 1 |
|  | Отсечной клапан | ПКН-200 | шт | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КЮЗР | Технические устройства и газопроводы ГРУ №1 |
|  | Регулятор давления | РДБК-100 | шт. | 1 |
|  | Предохранительно запорный | КПЗ-100 | шт. | 1 |
|  | Клапан электромагнитный | КПЭГ-100 | шт. | 1 |
|  | Предохранительно сбросной клапан | ПСК-50 | шт. | 1 |
|  | Запорное устройство Ø=100 байпас | 11с67п | шт. | 2 |
|  | Запорное устройство Ø=100 | 11с67п | шт. | 2 |
|  | Запорное устройство Ø=80 | 11с67п | шт. | 1 |
|  | Запорное устройство Ø=50 | 11с67п | шт. | 1 |
|  | Фильтр газовый | ФГ-100 | шт. | 1 |
|  | Ø=108х6 мм (стык – 15) |  | пм | 25 |
|  | Технические устройства и газопроводы ГРУ №2 |
|  | Регулятор давления | РДУК-200 | шт. | 1 |
|  | Предохранительно запорный | ПКВ-200 | шт. | 1 |
|  | Предохранительно сбросной клапан | ПСК-50 | шт. | 1 |
|  | Запорное устройство Ø=200 | ЗКЛ2-16 | шт. | 2 |
|  | Запорное устройство Ø=150 | ЗКЛ2-16 | шт. | 2 |
|  | Фильтр газовый | ФГ-200 | шт. | 1 |
|  | Ø=219х8 мм (стык – 8) |  | пм | 36 |
|  | Ø=159х6 мм (стык – 6) |  | пм | 16 |
|  | Внутриплощадочные газопроводы и технические устройства: |
|  | Запорное устройство Ø=200 | 30с99нж | шт. | 2 |
|  | Ø=273х8 мм (стык – 30) |  | пм | 96 |
|  | Ø=219х8 мм (стык – 6) |  | пм | 27 |
|  | Ø=108х8 мм (стык – 4) |  | пм | 6 |
|  | Внутрикотельные газопроводы: |
|  | Ø=630х8 мм (стык -4) |  | пм | 14 |
|  | Ø=426х8 мм (стык – 4) |  | пм | 28 |
|  | Ø=273х7 мм (стык – 20) |  | пм | 54 |
|  | Ø=219х8 мм (стык – 2) |  | пм | 4 |
|  | Ø=89х5 мм (стык – 48) |  | пм | 210 |
|  | Ø=57х3,5 мм (стык – 35) |  | пм | 144 |
|  | Ø=159х4,5 мм (стык - 4) |  | пм | 6,4 |
|  | Технические устройства паровых котлов ДКВР 10/13 №1,2 |
|  | Отсечной клапан | ПКН-200 | шт. | 2 |
|  | Заслонка дросельная | ПРЗ - 150 | шт. | 2 |
|  | Запорное устройство Ø=150 | ЗКЛ-16 | шт. | 4 |
|  | Запорное устройство Ø=200 опуск | ЗКЛПЭ-16 | шт. | 2 |
|  | Технические устройства водогрейных котлов ПТВМ-501,2,3 |
|  | Отсечной клапан | ПКВ-200 | шт. | 3 |
|  | Заслонка дросельная | ПРЗ - 250 | шт. | 3 |
|  | Запорное устройство Ø=250 | ЗКЛПЭ-16 | шт. | 3 |
|  | Запорное устройство Ø=80 | пробковый | шт. | 72 |
| КБК | Газопровод Ø=114х4 мм (стык - 38) |  | пм | 84 |

Начальник ЦК	И. А. Лялин

Начальник ГС	И. В. Носатова