|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Гл. инженер ОАО «Теплоэнерго» |
|  | _________________В.Н. Дмитриев |
|  | «____»_________________2016г. |

Ведомость дефектов

Реконструкция и ремонт надземной изоляции магистральных

теплосетей ф426 мм длиной 100 пм в 2-х трубном измерении от КЮЗР

Участок: от КЮЗР до УТ-2

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка тепловой изоляции трубопроводов (360,8 м2*0,8) | м2 | 304,48 |
| 2 | Погрузка строительного мусора вручную | тн | 3,1 |
| 3 | Перевозка грузов на расстояние до 15 км | тн | 3,1 |
| 4 | Изоляция подающего трубопровода матами минераловатными толщ. 100 мм в уплотненном состоянии. Марка матов М-100. 100 м*0,1652 м3 | м3 | 16,52 |
| 5 | Изоляция обратного трубопровода матами минераловатными толщ. 80 мм в уплотненном состоянии. Марка матов М-100. 100 м*0,1271 м3 | м3 | 12,71 |
| 6 | Установка элементов каркаса из бруса мягких пород (0,05м*0,05м)*2 шт. *1м*200 м =0,1 м3 | м3 | 1 |
| 7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью листовой холоднокатаной толщиной 0,8 мм 100 м*1,966+100*1,84=133,21 м2 | м2 | 380,6 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой серого цвета ГФ-021 за 2 раза | м2 | 380,6 |

Необходимо учесть крепление матов минераловатных стальной лентой.

Начальник ПТО	 Д.Г. Выхристюк

Начальник ЦТС	А.П. Пануров

Начальник уч.1 ЦТС	А.П. Папикян

Исп. Галкина Н.Ю.