Утверждено

Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго:

___________________ А.В. Гончаров

Конкурсная документация

Раздел 1. Термины, используемые в конкурсной документации

В настоящей Конкурсной документации и во всех документах, связанных с проведением открытого конкурса по выполнению работ по реконструкции существующих фундаментов котла ГМ-50/14, монтаж парового котлоагрегата ДКВР-20-13-ГМ № 1 (котел, экономайзер, тягодутьевые машины), с ПНР и РНИ на котельной жилого массива используются нижеследующие термины в нижеуказанных их значениях.

Заказчик – ОАО «Теплоэнерго» (далее также «Общество»).

Размещение заказов – осуществляемые в установленном порядке действия Заказчика по отбору подрядчика на выполнение работ по реконструкции существующих фундаментов котла ГМ-50/14, монтаж парового котлоагрегата ДКВР-20-13-ГМ № 1 (котел, экономайзер, тягодутьевые машины), с ПНР и РНИ на котельной жилого массива в целях заключения с ним договора подряда.

Конкурсная документация – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к качеству, характеристикам поставляемой продукции, требования к ее безопасности, иные показатели, связанные с определением соответствия  поставляемой продукции потребностям Заказчика.

Заявка на участие в открытом конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение Участника размещения заказа о его согласии заключить с Заказчиком Договор на условиях, указанных в Конкурсной документации.

Участник размещения заказа – организация, претендующая на заключение Договора подряда.

Участник открытого конкурса – Участник размещения заказа, подавший Конкурсную заявку в установленном порядке, допущенный Конкурсной комиссией к участию в конкурсе и признанный решением Конкурсной комиссии Участником конкурса.

Уполномоченное лицо Участника – руководитель Участника размещения заказа – юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени Участника размещения заказа при проведении Конкурсной процедуры.

Победитель открытого конкурса – Участник конкурса, предложивший в своей Конкурсной заявке наилучшие условия выполнения Договора, в Конкурсной заявке которого в соответствии с решением Конкурсной комиссии присвоен первый номер.

Официальный сайт – www.zakupki.gov.ru, teploenergo.org

Предмет открытого конкурса – выбор подрядчика на выполнение работ по реконструкции существующих фундаментов котла ГМ-50/14, монтаж парового котлоагрегата ДКВР-20-13-ГМ № 1 (котел, экономайзер, тягодутьевые машины), с ПНР и РНИ на котельной жилого массива.

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с Заявками на участие в конкурсе, отбор Участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение Протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе, Протокола рассмотрения Заявок на участие в конкурсе, Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе.

Раздел 2. Общие условия проведения открытого конкурса

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением «О закупках товаров (работ, услуг) для ОАО «Теплоэнерго» утв. Советом директоров ОАО «Теплоэнерго» Протокол № 6/15 от 01 декабря 2015 г.,   а также иным законодательством, регулирующим порядок проведения торгов.

1.2. Заказчик

1.2.1 Заказчик проводит открытый конкурс в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Конкурсной документации.

1.3 Предмет открытого конкурса. Место и сроки  поставки.

1.3.1 Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, и о возможности подавать Заявки на участие в конкурсе, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.

1.3.2 Победивший в конкурсе (по каждому лоту) Участник размещения заказа обязан на условиях заключенного сторонами Договора поставлять продукцию Заказчику на условиях, указанных в Информационной карте конкурса и в Заявке соответствующего Участника конкурса.

1.3.3 Место, условия, сроки поставки и краткая характеристика продукции указаны в Информационной карте конкурса.

1.4 Начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота)

1.4.1 Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) указана в Информационной карте конкурса.

1.5 Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1 Заказчик финансирует Договор, который будет заключен по результатам данного конкурса, за счет собственных средств.

1.5.2 Порядок оплаты указан в Информационной карте и в проекте Договора.

1.6 Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1 К участию в конкурсе допускаются организации, отвечающие следующим обязательным требованиям к Участникам размещения заказа:

- соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим данный вид деятельности, являющийся предметом торгов;

- непроведение ликвидации Участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения Заявки на участие в открытом конкурсе;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение Заявки на участие в открытом конкурсе не принято.

1.6.2. Участник размещения заказа не допускается Конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления документов определенных Положением «О закупках товаров (работ, услуг) для ОАО «Теплоэнерго» утв. Советом директоров ОАО «Теплоэнерго» Протокол № 6/15 от 01 декабря 2015 г., либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;

2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным действующим законодательством и в п.1.6.1. Конкурсной документации;

3) несоответствия Заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких Заявках предложения о цене Договора, превышающей начальную (максимальную) цену Договора (цену лота).

1.7. Отстранение от участия в открытом конкурсе.

1.7.1 Конкурсная комиссия вправе отстранить Участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Контракта в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в конкурсе;

- в случае, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа, или принятия решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае, установления факта приостановления деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

1.7.2 В случае, если указанные в пункте 1.7.1 факты будут установлены после заключения Договора, Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком.

1.8. Расходы на участие в конкурсе.

1.8.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением Договора. Документы, поступившие Заказчику в составе Заявки Участника, последнему не возвращаются.

2. Конкурсная документация

2.1. Содержание Конкурсной документации

2.1.1 Конкурсная документация включает перечисленные ниже разделы (документы), а также  изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом  2.3 настоящего Раздела.

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Термины, используемые в Конкурсной документации |
| Раздел 2 | Общие условия проведения конкурса |
| Раздел 3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел 4 | Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа |
| Раздел 5 | Форма договора |

- Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст Конкурсной документации на бумажном носителе, подписанный Заказчиком и скрепленный печатью Заказчика. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом Конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным Заказчиком, и не несет ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником конкурса неофициально. Положения разделов 1-3 Части 1 Конкурсной документации имеют приоритет перед положениями раздела 4 Части 1 Конкурсной документации.

2.2. Разъяснение положений Конкурсной документации

2.2.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений Конкурсной документации только в письменной форме.

2.2.2 Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

2.2.3 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте Заказчика с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в Конкурсную документацию и в Извещение о проведении открытого конкурса

2.3.1 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

2.3.2 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение трех дней  со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи Заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи Заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.3.3 Участники размещения заказа, использующие Конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которого невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию.

2.3.4 Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения заказа не ознакомился с опубликованными надлежащим образом изменениями, внесенными в Извещение о проведении конкурса и в Конкурсную документацию.

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1 Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на сайте Извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса.

2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается Заказчиком соответственно в течение трех дней с даты принятия такого решения на официальном сайте.

2.4.3 В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от конкурса Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес Участника размещения заказа) конверты с Заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в конкурсе.

3. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе

3.1. Форма Заявки на участие в конкурсе

3.1.1 Заявку на участие в конкурсе, составленную по форме Приложения 4.2 к настоящей Конкурсной документации, Участник размещения заказа подает Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), номер извещения на участие в котором подается данная заявка. Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица),  или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3.2 Язык документов, входящих в состав Заявки на участие в конкурсе

3.2.1 Все документы, входящие в состав Заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав Заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3.2.2 Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав Заявки на участие в конкурсе

3.3.1 Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4. настоящей Конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, предусмотренные  Положением «О закупках товаров (работ, услуг) для ОАО «Теплоэнерго» утв. Советом директоров ОАО «Теплоэнерго» Протокол № 6/15 от 01 декабря 2015 г., и указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2 Участники размещения заказа подают Заявки, которые отвечают требованиям настоящей Конкурсной документации.

3.3.3 При подготовке Заявки и документов, входящих в состав Заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.4 Непредставление необходимых документов в составе Заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку, и является основанием для не допуска Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

3.3.5 При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в конкурсе, такой Участник может быть отстранен Заказчиком, Конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Договора.

3.4. Требования к предложениям о цене Договора

3.4.1 Цена Договора, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса.

Цена Договора корректировке при исполнении Договора не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 8.2.1 Конкурсной документации.

В случае, если цена Договора, указанная в Заявке и предлагаемая Участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену Договора (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его Заявки требованиям, установленным Конкурсной документацией.

3.4.2 Валютой, используемой при формировании цены и расчетов с Заказчиком, является российский рубль.

3.4.3 Участник размещения заказа производит расчет цены Договора в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представляется предложение о цене в составе Заявки.

3.4.4 Участники размещения заказа указывают цены по всем позициям перечня оказываемых услуг с учетом цены сопутствующих работ/услуг. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участники размещения заказа должны оплачивать в соответствии с оказанием Заказчику услуг, считаются включенными в цену Договора,  предлагаемую в заявке Участником размещения Заказа.

3.5. Требования к описанию поставляемой продукции

3.5.1 Описание продукции, которая является предметом Договора, ее количественная и качественная характеристика осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе 4.

3.6. Требования к оформлению Заявок на участие в конкурсе

3.6.1 При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.6.2 Сведения, которые содержатся в Заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав Заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.6.3 Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа. Общий пакет документов также должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте конкурса.

3.6.4 Заявка на участие в конкурсе должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

3.6.5 Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе Заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

4. Подача заявок на участие в открытом конкурсе

4.1.  Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе

4.1.1 Датой начала срока подачи Заявок на участие в конкурсе является день опубликования на официальном сайте Извещения о проведении конкурса. Прием Заявок производится по рабочим дням с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00 часов (Московского времени), перерыв с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 48 мин., пятница с 08 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин. (Московского времени). Прием Заявок прекращается в день, установленный в Информационной карте конкурса.

4.1.2 Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи Заявок и внести соответствующие изменения в Извещение о проведении открытого конкурса.

4.1.3 Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи Заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи Заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе Участники размещения Заявок вправе подать Заявки на участие в конкурсе на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками. Участник размещения заказа при отправке Заявки по почте, несет риск того, что его Заявка будет доставлена по неправильному адресу и (или) признана опоздавшей.

4.1.4 Каждый конверт с Заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Раздела, регистрируется Заказчиком. Каждый поступивший конверт с Заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода. Поступившие конверты с Заявками регистрируются в Журнале регистрации. Запись регистрации Заявки должна включать регистрационный номер Заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт уполномоченному лицу Заказчика. Лицу, вручившему конверт с Заявкой на участие в конкурсе, по его требованию Заказчиком выдается расписка в получении конверта с Заявкой на участие в конкурсе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер Заявки на участие в конкурсе, дату, время, индивидуальный код Заявки, указанные в Журнале регистрации.

4.1.5 Для участия в конкурсе Участник размещения заказа подает Заявку в срок и по форме, установленные настоящей Конкурсной документацией.

4.1.6 Участник размещения заказа подает Заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная Заявка, время и дата вскрытия конвертов в соответствии с Информационной картой конкурса, номер извещения о проведении конкурса. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.

4.1.7 Участник размещения заказа вправе подать только одну Заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. Участник размещения заказа вправе подать отдельный пакет документов по каждой Заявке.

4.1.8 Участники размещения заказа, подавшие Заявки, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с Заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и Заявок до момента их вскрытия.

4.1.9 Если конверт с Заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такой конверт с заявкой не принимается Заказчиком и возвращается лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

4.2. Изменения Заявок на участие в открытом конкурсе

4.2.1 Участник размещения заказа, подавший Заявку, вправе изменить Заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками.

4.2.2 Изменения, внесенные в Заявку, считаются неотъемлемой частью Заявки на участие в конкурсе.

4.2.3 Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, номер лота и индивидуальный код Заявки, номер извещения о проведении конкурса.

Изменения Заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления Заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Раздела. До последнего дня подачи Заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела, изменения Заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений Извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью Извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе. В день окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе,  изменения Заявок на участие в конкурсе подаются на заседании Конкурсной комиссии до момента вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с Заявками на участие в конкурсе, указанному в Извещении о проведении конкурса.

4.2.4. Изменения Заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации подачи заявок в порядке, установленном  для регистрации Заявок.

4.2.5. После окончания срока подачи Заявок не допускается внесение изменений в Заявки.

4.2.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения Заявок на участие в конкурсе, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях Заявок до вскрытия конвертов с изменениями Заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями Заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений Заявок до момента их вскрытия.

4.2.7. Конверты с изменениями Заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с Заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с Заявками и конвертов с изменениями соответствующих Заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения Заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями Заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в Протоколе вскрытия Заявок на участие в конкурсе.

4.2.8. Если конверт с изменениями Заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, Заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями Заявки на участие в конкурсе указано наименование Участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями Заявок на участие в конкурсе не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

4.3. Отзыв Заявок на участие в открытом конкурсе

4.3.1 Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать Заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

4.3.2 Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде Уведомление об отзыве Заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою Заявку. При этом в соответствующем Уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер лота, номер извещения о проведении конкурса, регистрационный номер Заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи Заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода. Заявление об отзыве Заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа.  До последнего дня подачи Заявок на участие в конкурсе, уведомление об отзыве Заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. В  день окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе,  Заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании Конкурсной комиссии до момента вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

4.3.3 Отзывы Заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок в порядке, установленном для регистрации Заявок.

4.3.4 После получения и регистрации отзыва Заявки на участие в конкурсе Конкурсная комиссия сравнивает индивидуальный код Заявки на участие в конкурсе и индивидуальный код, указанный в отзыве Заявки, и в случае, если они совпадают, вскрывается конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.3.5 Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для Участника размещения заказа, Заявка на участие, в конкурсе которого отозвана.

4.3.6 Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, в конкурсе не участвуют.

4.3.7 После окончания срока подачи Заявок не допускается отзыв Заявок на участие в конкурсе.

4.4. Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1 Полученные Заказчиком после окончания времени приема Заявок конверты с Заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес Участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие Заявки возвращаются Участникам размещения заказа по адресу, указанному в Заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии Заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема Заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

5.1. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе

5.1.1 Публично в день, во время и в месте, указанные в Извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений Извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью Извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Представители Участников размещения заказа предоставляют Конкурсной комиссии документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа.

5.1.2 Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей Участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии.

5.1.3 Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в конкурсе или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в Извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано Конкурсной комиссией до вскрытия первого конверта с Заявкой на участие в конкурсе.

5.1.4 Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия Заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

5.1.5 Наименование и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на участие, в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Договора, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в конкурсе подана только одна Заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной Заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

5.1.6 Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Указанный Протокол размещается Заказчиком в трех дней, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

5.1.7 В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в конкурсе подана только одна Заявка или не подана ни одной Заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна Заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна Заявка на участие в конкурсе.

6. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

6.1. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией.

6.2. Срок рассмотрения Заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

6.3. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа  и о признании Участника размещения заказа Участником конкурса;

- об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

6.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случаях и по основаниям, указанным в п.1.6.2 Конкурсной документации.

6.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших Заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании Участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

6.6. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией составляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в трех дней от даты  окончания рассмотрения Заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте.

7. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

7.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.

7.2. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать десяти дней со дня подписания Протокола рассмотрения Заявок на участие в конкурсе.

7.3. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в Информационной карте Конкурсной документации. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов.

7.4. Каждый член Конкурсной комиссии выставляет свои оценки по каждому из предусмотренных критериев оценки Заявок на участие в конкурсе. Оценки (величины, баллы) выставляются членами конкурсной комиссии в соответствии с порядком оценки заявок, установленным в Информационной карте конкурса. Выставленные членами Конкурсной комиссии оценки по каждому критерию суммируются и делятся на количество представивших эти оценки членов Конкурсной комиссии. Полученный результат заносится в Протокол оценки и сопоставления Заявок как показатель (величина) по соответствующему критерию, присужденный Заявке Конкурсной комиссией. Итоговой величиной оцениваемой Заявки на участие в конкурсе является сумма показателей (величин), присвоенных Конкурсной комиссией по всем критериям.

7.5. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе, Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

7.6. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора Заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

7.7. Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в трех дней со дня его подписания размещается на официальном сайте. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.

7.8. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола передает победителю конкурса один экземпляр Протокола и Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе в проект Договора, прилагаемый к Конкурсной документации.

8. Заключение договора по результатам проведения открытого конкурса

8.1. Порядок заключения Договора

8.1.1 Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе направляет победителю конкурса один экземпляр Протокола и проект Договора.

8.1.2 Заказ признается размещенным со дня заключения Договора. Договор может быть заключен с победителем конкурса не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее срока, установленного в Информационной карте конкурса.

8.1.3 Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный Договор, составленный на условиях, указанных в поданной победителем конкурса Заявке с учетом положений Конкурсной документации, и вернуть его Заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. В случае, если победитель конкурса в указанный в настоящем пункте срок не представил Заказчику подписанный Договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Договора.

8.1.4 В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения Договора, а также в случае выявления обстоятельств, указанных в п. 8.1.8 Конкурсной документации, Договор заключается с Участником конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом Договор заключается с Участником конкурса на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены его Заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Извещении о проведении открытого конкурса. При этом заключение Договора для Участника конкурса, Заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. Такой Участник конкурса обязан подписать и заверить печатью Договор и вернуть его Заказчику в десятидневный срок со дня его получения  от Заказчика.

8.1.5 В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в конкурсе подана только одна Заявка на участие в конкурсе (пункт 5.1.8. настоящего Раздела) конверт с указанной Заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 и указанная Заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 6 и 7 настоящего Раздела. В случае, если  указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки на участие в конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку на участие в конкурсе, Договор. При этом Договор заключается с участником размещения заказа на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены его Заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Извещении о проведении открытого конкурса. Такой Участник размещения заказа обязан подписать и заверить печатью Договор и вернуть его Заказчику в десятидневный срок со дня его получения от Заказчика.

8.1.6 В случае, если только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в конкурсе, признан Участником конкурса (пункт 6.5. настоящего Раздела), Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения Заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому Участнику конкурса Договор. При этом Договор заключается на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены Заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора. Такой Участник конкурса обязан подписать и заверить печатью Договор и вернуть его Заказчику в десятидневный срок со дня его получения от Заказчика. При этом Договор  может быть заключен не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения Заявок.

8.1.7 В Информационной карте устанавливается срок подписания Договора Заказчиком, который не должен превышать двадцати дней со дня подписания Договора Участником размещения заказа.

8.1.8 После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный в Информационной карте для заключения Договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения Договора с Участником размещения заказа, с которым заключается такой Договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации Участников размещения заказа – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа – юридических лиц банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Положением «О закупках товаров (работ, услуг) для ОАО «Теплоэнерго» утв. Советом директоров ОАО «Теплоэнерго» Протокол № 6/15 от 01 декабря 2015 г.;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

8.1.9 В случае отказа от заключения Договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Договора, Конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных п. 8.1.8 настоящей документации являющихся основанием для отказа от заключения Договора, составляется Протокол об отказе от заключения Договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в день составления такого Протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение трех дней, следующего после дня подписания указанного Протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания Протокола передает один экземпляр Протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить Договор.

8.1.10 В случае, если Заказчик отказался от заключения Договора с победителем конкурса и с Участником конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

8.2. Права и обязанности Заказчика и Участников размещения заказов

8.2.1 По соглашению сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором  количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Договора.

8.2.2 Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, к победителю конкурса либо к иному Участнику размещения заказа, обязанному заключить Договор в соответствии с законодательством и Конкурсной документацией. В случае уклонения Участника конкурса, Заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

8.2.3 В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем Договора своих обязательств по Договору Заказчик вправе заключить Договор с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящей Конкурсной документацией  заключается Договор при уклонении победителя торгов от заключения Договора, с согласия такого Участника размещения заказа. Если до расторжения Договора исполнителем частично исполнены обязательства по такому Договору, при заключении нового Договора объем оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом объема оказанных услуг по Договору, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена Договора должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных услуг.

8.2.4 Участник размещения заказа, которому Заказчик в соответствии с пунктами 8.1.1., 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 настоящего Раздела направил Договор, не вправе отказаться от его заключения.

8.2.5 Любой Участник конкурса после размещения Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить Участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

Раздел 3. Информационная карта открытого конкурса

Настоящая информационная карта представляет собой конкретные данные об условиях проведения открытого конкурса и является неотъемлемой частью конкурсной документации.

| №п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика. | Открытое акционерное общество «Теплоэнерго», Место нахождения: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83. Почтовый адрес: 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83 Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru, teploenergo.org Адрес электронной почты: info@teploenergo.org Контактное лицо: Макарова Оксана Николаевна. , 84725/44-19-32, факс: 84725/44-17-01 makarova_on@teploenergo.org |
| 2. | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 3. | Предмет договора | Выполнение работ по реконструкции существующих фундаментов котла ГМ-50/14, монтаж парового котлоагрегата ДКВР-20-13-ГМ № 1 (котел, экономайзер, тягодутьевые машины), с ПНР и РНИ на котельной жилого массива. |
| 4. | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара (услуги) | Работы выполнить в соответствие с: - проектной документацией «Техническое перевооружение КЖМ», шифр ИТ-49/15 - действующими в Российской Федерации техническими регламентами, стандартами, Правилами, СНиП, РД, - требованиями Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, - СП 89.13330.2012 Котельные установки СниП 11-35-76 Актуализированная редакция - Техническим регламентом ТС 032/2013 - условиями Договора, технического задания и сметного расчета - рабочими чертежами на обмуровку и «под» котла ДКВР 20/13 Гарантийный срок: 5 лет от даты подписания Актов формы КС-2, КС-3. |
| 5. | Начальная (максимальная цена договора (цена лота) | 7 070 172 (семь миллионов семьдесят тысяч сто семьдесят два) рубля 96 копеек с НДС 18 %. * В связи с тем, что Заказчик (ОАО «Теплоэнерго») в соответствии со ст. 143 НК РФ является плательщиком НДС, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе будет учитываться сумма с учетом НДС. Организации, применяющие УСН, в заявке на участие в конкурсе указывают начальную максимальную стоимость поставки товара, выполнения работ оказания услуг без НДС и с учетом НДС. |
| 6. | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя стоимость выполняемых работ в рамках заключенного договора, а также иные расходы Участника, которые он будет обязан оплачивать в соответствии с выполнением условий договора, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи. Цена указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. |
| 7. | Обоснование начальной (максимальной цены) договора | Обоснование начальной (максимальной) цены договора локально сметные расчеты (приложение № 1 к информационной карте). |
| 8. | Форма, сроки и порядок оплаты поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Валюта, используемая при формировании цены договора – российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Сроки оплаты: оплата выполненных работ в рамках заключенного договора производится после выполнения всех этапов работ (полного объема работ), получения исполнительной документации, на основании актов формы КС-2, КС-3, подписанных сторонами в течение 15-ти банковских дней после подписания актов формы КС-2, КС-3. Расчет производится после предоставления исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты на материалы). |
| 9. | Условия, место и сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг | Условия выполнения работ: 1. Исполнитель согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР). 2. Работы выполняются без привлечения субподрядных организаций. 3. Работы производятся вблизи действующего оборудования. 4. Оборудование и материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения работ: - передний топочный блок котла на опорной раме - задний топочный блок котла на опорной раме - конвективный блок котла на опорной раме - горелки ГМГ-5,5 – 3 шт - запорная арматура в пределах котла - лестницы и площадки в пределах котлоагрегата ДКВР -20-13ГМ - Экономайзер ЭБ 808И – 3 блока - вентилятор ВДН-12,5-1000 правого вращения – 1 шт. - дымосос ДН-13-1500 левого вращения.-1 шт. 2. Обмуровка и кладка «пода» котла должны быть выполнены в соответствии с рабочими чертежами завода-изготовителя. 3. Работы выполнить в соответствии локальными сметными расчетами (приложение № 1 к информационной карте). Предъявлять результаты работ заказчику. Сдать выполненные работы заказчику (письменное Уведомление Заказчика) в течение трех дней с момента окончания работ путем подписания актов формы КС-2, КС-3 и направления их заказчику (после каждого этапа выполнения работ). Место выполнения работ: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Восточная 1а (КЖМ). Срок выполнения работ: Реконструкция существующего фундамента котла ГМ-50/14, монтаж котлоагрегата ДКВР-20-13 № 1 (котел, экономайзер, тягодутьевые машины) на КЖМ: с 09.06.2016 г. по 25.12.2016 г. Выполнение ПНР с РНИ: в течение 30 дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об окончании работ по обвязке котлоагрегата трубопроводами. |
| 10. | Требования к содержанию, т.ч. к описанию участником закупки оказываемых услуг, форме, оформлению и составу заявки, в т.ч. перечень документов, представляемых участниками закупки | Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку: 1.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие закупки должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 1.3. Декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям, установленным в п. 14 (Приложение № 2 к информационной карте). 1.4. Заверенная печатью участника закупки копия действующего СРО (устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; монтаж металлических конструкций; защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования; монтажные работы; пусконаладочные работы паровых котлов). 1.5. Документы, подтверждающие аттестацию руководителей и специалистов в области промбезопасности и в объеме должностных обязанностей, 1.6. Документ, подтверждающий проверку знаний рабочих в области квалификационных требований. 1.7. Документ, подтверждающий аттестацию сварочного производства в НАКС (аттестация технологии сварки, сварочного оборудования, специалистов сварочного производства 1,2,3 уровней). 1.8. Справка о материально-технических ресурсах (подтверждение наличия материально-технической базы). 1.9. Справка, подтверждающая опыт работ по монтажу энергетического оборудования не менее 7 лет (рекомендации, отзывы). 1.10. Справка, подтверждающая опыт работы по монтажу котла ДКВР 20/13 (договор, место работы). 1.11.Справка, подтверждающая опыт проведения пусконаладочных работ. 1.12. Документ, подтверждений наличия и компетентности лаборатории по диагностированию сварочных стыков (Свидетельство об аккредитации, копия заверенная печатью участника закупки). 1.13. Копия сертификата соответствия, заверенная печатью участника закупки Таможенного союза на изготовление продукции в соответствии с ГОСТ 24005-80, ГОСТ 25365-82. 1.14 .Сертификат Соответствия «Системы Менеджмента Качества». 1.15. Копия сертификатов соответствия на материалы, заверенная печатью участника закупки. 1.16. Заверенная печатью организации копия выписки из ЮГРЛ (ЮГРИП); 1.17. Заверенная печатью организации копия устава. 1.18. Заверенная печатью участника закупки копия бухгалтерского баланса Форма № 1 за 2015 г. 1.19. Заверенная печатью участника закупки копия отчета о финансовых результатах Форма № 2 за 2015 г. 1.20. Декларация по НДС за 1 кв. 2016 г. 2. Наименование выполняемых работ (локальные сметные расчеты) заполняется участником закупки и обязательно прикладывается к заявке на участие в конкурсе. Локальный сметный расчет заполняется в соответствии с локальными сметными расчетами, приложенными к конкурсной документации. Заявка, у которой отсутствует приложенный и подписанный участником закупки локальный сметный расчет отклоняется при рассмотрении заявок на участие в конкурсе, как не подлежащая оценке. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием на нем номера извещения о проведении конкурса. Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме (Раздел 2 Документации о закупке) либо в произвольной форме. В случае подачи заявки с отступлением от указанной формы, заявка должна содержать всю информацию и документы, указанные в настоящем пункте. !!! Отсутствие документов и информации, указанных в настоящем разделе, а равно несоответствие указанных документов и информации установленным требованиям, или наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупки на дату и время окончания срока подачи заявок, является основанием для признания заявки несоответствующей требованиям, установленным документацией о закупке. |
| 11. | Требования к участникам конкурса | Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 2) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно: - иметь действующее СРО на момент заключения и исполнения договора (устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; монтаж металлических конструкций; защита строительных конструкций , трубопроводов и оборудования; монтажные работы; пусконаладочные работы паровых котлов). не проводится ликвидация участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. |
| 12. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией по адресу: 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83, юридический отдел в рабочие дни с понедельника по четверг (кроме субботы и воскресенья) с 8 ч. 00 мин. По 17 ч. 00 мин., в пятницу с 8 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин., перерыв с 12 ч.00 мин. До 12 ч. 48 мин. Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка, номер извещения о проведении конкурса. Дата начала подачи заявок: «11» мая 2016 г. Дата и время окончания срока подачи заявок: «31» мая 2016 г. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота). |
| 13. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. | Участник конкурса вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В срок до 10ч. 00 мин. «01» июня 2016 г. |
| 14. | Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты «01» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 83, 3 этаж, каб. 303. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия объявляет присутствующим о возможности подать заявки. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе выкрываются в тот же день, возвращаются участникам размещения заказа. |
| 15. | Место, дата и время рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса. | 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 83, 3 этаж, каб. 303. Дата и время рассмотрения заявок: «02» июня 2016 г. в 10 ч. 00 мин. Дата и время подведения итогов: «03» июня 2016 г. в 14 ч. 00 мин. |
| 15. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. | 1. Цена договора, предложенная участником конкурса. 2. Квалификация участника размещения заказа. Все показатели должны быть актуальны на дату опубликования извещения о проведении данного конкурса. |
| 16. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с выставленными Заказчиком критериями. | Цена договора – максимальный бал – 100 % (значимость 80%); Квалификация участника размещения заказа. - максимальный бал – 100% (значимость 20%). Цена договора максимальный бал 100 (значимость 80 %). Определяется по формуле: а) в случае если , , где: - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки; б) в случае если , , где - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки. Квалификация участника размещения заказа максимальный балл 100 (значимость 20 %). Количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии, присуждаемых заявке (предложению). Показатели оценки: Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставляемого характера и объема, отзывы, деловая репутация участника закупки (подтверждающие документы) – 80 %; Наличие материально-технической базы -20%. |
| 17. | Проект договора. | Прилагается. |
| 18. | Срок подписания договора. | Договор заключается с победителем конкурса в соответствии с формой, включенной в состав конкурсной документации и с учетом предложений победителя конкурса. Договор должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |

Приложение № 2 к информационной карте

ОБРАЗЕЦ

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным документацией об открытом конкурсе

Настоящим  подтверждаем, что   _____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

соответствует  следующим, установленным требованиям:

1)	отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

2)	участники закупки соответствуют требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

3)не проводится ликвидация участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4)деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

5) у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

Руководитель организации

(представитель по доверенности)	      _____________                     _______________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3

к информационной карте конкурса

Справка о материально – технических ресурсах

Наименование участника:

Адрес участника:

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право | Предназначение с точки зрения выполнения договора | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации

(представитель по доверенности)	      _____________                    _______________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 4 к информационной карте  конкурса

Справка о перечне  и объеме работ выполнения аналогичных договоров

| № п/п | Наименование и адрес организации, в интересах которой выполнялись работы, контактный телефон | Краткие характеристики работ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |

Прилагаем документы, подтверждающие опыт работ по данному виду деятельности не менее 10 лет.

Руководитель организации

(представитель по доверенности)	   _____________                   _______________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 5 к информационной карте  конкурса

Справка о кадровых ресурсах

Наименование участника:

Адрес участника:

К-во работников

Квалификация руководителей, специалистов, рабочих

Руководитель организации

(представитель по доверенности)	   _____________                   _______________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 6

Локальный сметный расчет

Локальные сметные расчеты  (составляется участником закупки самостоятельно на основании локальных сметных расчетов (приложение № 1 к информационной карте)

Заполняется участником закупки самостоятельно, в произвольной форме с обязательным указанием гарантийного срока, периода с какого времени его исчислять.

Подписывается руководителем организации, или уполномоченным на то представителем с обязательным  приложение доверенности на подписание данного документа.

Приложение № 7

Отзывы о качестве выполняемых работ

Заполняется участником закупки самостоятельно, в произвольной форме с обязательным указанием гарантийного срока, периода с какого времени его исчислять.

Подписывается руководителем организации, или уполномоченным на то представителем с обязательным  приложение доверенности на подписание данного документа.

Приложение № 8

Документы, подтверждающие опыт работы  по монтажу энергетического оборудования не менее 7 лет (рекомендации, отзывы)

Документы, подтверждающие опыт  работы по монтажу котла ДКВР 20/13 (договор, место работы)

Документы, подтверждающие опыт проведения пусконаладочных работ (справка) Подписывается руководителем организации, или уполномоченным на то представителем с обязательным  приложение доверенности на подписание данного документа.

Приложение № 9

Справка о предоставлении гарантийного срока на выполняемые работы

Заполняется участником закупки самостоятельно, в произвольной форме с обязательным указанием гарантийного срока, периода с какого времени его исчислять.

Подписывается руководителем организации, или уполномоченным на то представителем с обязательным  приложение доверенности на подписание данного документа.

Приложение № 10

Документы, подтверждающие аттестацию руководителей, специалистов в области промбезопастности и в объеме должностных обязанностей

Приложение № 11

Документы, подтверждающие проверку знаний рабочих в области квалификационных  требований

Приложение № 12

Документы, подтверждающие аттестацию сварочного производства в НАКС

(аттестация технологии сварки, сварочного    оборудования, специалистов сварочного производства  1,2,3 уровней

Приложение № 13

Документ, подтверждающий наличия и компетентности лаборатории по диагностированию сварочных стыков (Свидетельство об аккредитации)

Раздел 4. Образцы форм документов для заполнения Участниками размещения Заказа

4.1. Форма описи документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе

Опись

документов, представляемых для участия в открытом конкурсе  по определению исполнителя__________________________________________________________________

(наименование конкурса)

Участник размещения заказа _____________________________________________________________________________.

( наименование участника размещения заказа)

| № п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Руководитель организации____________________________________________________

(уполномоченное лицо)              (подпись)                       (расшифровка подписи)

4.2. Форма анкеты участника размещения заказа.

| 1. | Полное и сокращенное фирменное наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес (для юридического лица) Заполняется на основании учредительных документов юридического лица Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Номер контактного телефона, адрес электронной почты |  |
| 3. | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО Участника закупки |  |
| 4. | Руководитель исполнительного органа юридического лица, имеющий право действовать от имени юридического лица без доверенности Документ, подтверждающий полномочия руководителя (решение, протокол о назначении или об избрании, др.) |  |
| 5. | Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица На основании свидетельства о государственной регистрации или иного документа о регистрации юридического лица Паспортные данные физического лица, адрес регистрации по месту жительства Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя На основании свидетельства о государственной регистрации |  |
| 6. | Учредители юридического лица Заполняется на основании учредительных документов юридического лица |  |
| 7. | Размер уставного капитала (для юридического лица) |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, р/с, к/с, БИК) |  |
| 9. | Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, в том числе об аффилированных лицах (для юридического лица) |  |
| 10. | Балансовая стоимость активов |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации           _____________                  ___________________________

(уполномоченное лицо)                     (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

М.П.

4.4.	Форма запроса на разъяснение конкурсной документации

Размещается на фирменном бланке участника размещение заказа

Исх. № ___ от «___»  _________ 2016г.

ОАО «Теплоэнерго»

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование лица, направившего запрос____________________________________________

Адрес лица, направившего запрос, телефон/факс _______________________________________

E-mail: организации, направившей запрос ____________________________________________

Наименование предмета конкурса __________________________________________________

Дата и время вскрытия заявок на участие в конкурсе __________________________________

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п.п. | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

4.3. Рекомендуемая форма заявки на участие в конкурсе (на фирменном бланке)

Размещается на фирменном бланке участника размещение заказа

Исх. № ___ от «___»  _________ 2016г.

ОАО «Теплоэнерго»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на выполнение работ по реконструкции существующих фундаментов котла ГМ-50/14, монтаж парового котлоагрегата ДКВР-20-13-ГМ № 1 (котел, экономайзер, тягодутьевые машины), с ПНР и РНИ на котельной жилого массива

1. Изучив конкурсную документацию по отбору подрядчика  на выполнение работ   по реконструкции существующих фундаментов котла ГМ-50/14, монтаж парового котлоагрегата ДКВР-20-13-ГМ № 1 (котел, экономайзер, тягодутьевые машины), с ПНР и РНИ на котельной жилого массива, правовые акты, _____________________ в лице____________________________ действующего на основании ________________ сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации, и просит принять настоящую заявку на участие в конкурсе, проводимом ОАО «Теплоэнерго» «___» ______________2016 г. в _____ ч. 00 мин.

2. Мы согласны выполнить работы, определенные  локальными сметными расчетами, техническим заданием (выполненным участником закупки в соответствии с локальными сметными расчетами приложение № 1 к информационной карте) в полном объеме,  по предложению, указанному в нашей заявке в сумме ___________________________________________________________________ руб. с НДС.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техническом задании,  локальными сметными расчетами приложение № 1 к информационной карте конкурса, влияющими на стоимость выполнения работ. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что на дату подачи настоящей заявки Мы ознакомлены с условиями проведения конкурса, с проектом договора подряда и условиями его заключения.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что соответствуем требованиям, указанным в Конкурсной документации и в извещении о проведении конкурса.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в составе заявке информации и подтверждаем право Организатора конкурса (ОАО «Теплоэнерго»), не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими и нашей заявке присвоен первый номер, мы берем на себя обязательства подписать договор подряда с ОАО «Теплоэнерго» в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложенными нами условиями и нашим предложением по цене,  после утверждения победителя конкурса, в течение одного дня с даты предоставления ОАО «Теплоэнерго» проекта договора.

8. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнения договора, которые должны быть исполнены в соответствии с предметом конкурса, договор будет в любом случае исполнен в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в приложении № 1 к информационной карте конкурса, в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный Договор подряда в  соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

10. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

12. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________, факс _______, банковские реквизиты: ____________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

Рекомендуемые приложения:

-  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника закупки  действует иное лицо, заявка на участие закупки должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- Локальные сметные расчеты (составленный Участником закупки согласно локальным сметным расчетам приложение № 1 к информационной карте );

- Декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям, установленным в п. 14 (Приложение №2 к информационной карте);

# - Заверенная печатью участника закупки копия действующего СРО;

# - Документы, подтверждающие аттестацию руководителей и специалистов в области промбезопасности и в объеме должностных обязанностей,

# -  Документ, подтверждающий проверку знаний рабочих в области квалификационных  требований.

# - Документ, подтверждающий аттестацию сварочного производства в НАКС

# (аттестация технологии сварки, сварочного    оборудования, специалистов сварочного производства  1,2,3 уровней).

# -  Справка о материально-технических ресурсах (подтверждение наличия материально-технической базы).

# -  Справка, подтверждающая опыт работ по монтажу энергетического оборудования не менее 7 лет (рекомендации, отзывы).

# -  Справка, подтверждающая опыт работы по монтажу котла ДКВР 20/13 (договор, место работы).

# - Справка, подтверждающая  опыт проведения пусконаладочных работ.

# - Документ, подтверждений наличия и компетентности лаборатории по диагностированию сварочных стыков (Свидетельство об аккредитации, копия заверенная печатью участника закупки).

# -  Копия сертификата соответствия, заверенная печатью участника закупки Таможенного союза на изготовление продукции в соответствии с ГОСТ 24005-80, ГОСТ 25365-82.

# - Сертификат Соответствия   «Системы Менеджмента Качества».

# -  Копия, заверенная печатью участника закупки сертификатов соответствия на материалы.

# -  Заверенная печатью организации копия выписки из ЮГРЛ (ЮГРИП);

# -  Заверенная печатью организации копия устава.

# -  Заверенная печатью участника закупки копия бухгалтерского баланса Форма № 1 за 2015 г.

# -  Заверенная печатью участника закупки копия отчета о финансовых результатах Форма № 2 за 2015 г.

# -  Копия декларации по НДС за 1 кв. 2016 г. , заверенная печатью участника закупки;

# - Заверенная печатью организации копия выписки из ЮГРЛ (ЮГРИП);

# - Заверенная печатью организации копия устава.

Руководитель Участника (уполномоченное лицо) _________________________

Должность, Ф.И. О.подпись

М.П.

Раздел 5. Форма договора

Проект договора

ДОГОВОР № _______

подряда на выполнение работ

г. Старый Оскол					                        «____» ______ 201__  г.

Открытое акционерное общество «Теплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Гончарова Анатолия Викторовича, действующего на основании  Устава с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________, действующего на основании  Устава с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», основываясь на взаимных экономических интересах, руководствуясь протоколом ________________ (Извещение ________) заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить  в соответствии с проектом (Приложение № 1), техническим заданием (Приложение № 2), утвержденными локальными - сметными расчетами (Приложение № 3,4,5) на свой риск собственными силами и средствами в установленный Договором срок, с использованием  собственного материала, и  оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется принять  и оплатить  результат следующей работы: реконструкцию существующих фундаментов котла ГМ-50/14, монтаж парового котлоагрегата ДКВР-20-13ГМ № 1 (котел, экономайзер, тягодутьевые машины), с  ПНР и РНИ на котельной жилого массива, расположенной по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Восточная 1а.

1.2. Сроки выполнения работ:

-  реконструкция существующего фундамента котла ГМ-50/14, монтаж котлоагрегата ДКВР-20-13ГМ № 1 (котел, экономайзер, тягодутьевые машины):    с 09 июня 2016 г.  по  25 декабря 2016 г.

- ПНР с РНИ: в течение 30 дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика  Уведомления об окончании работ по обвязке котлоагрегата трубопроводами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить в соответствии с проектом, техническим заданием,    утвержденными Заказчиком локальными сметными расчетами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре  и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации;

2.1.2. Производить Работы в полном соответствии с проектом, техническим заданием,   Сметами, и  условиями настоящего Договора;

2.1.3. Обмуровку и кладку «пода» котла выполнить в соответствии с рабочим чертежами завода-изготовителя;

2.1.4. Обеспечить при проведении Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности с учетом того, что весь комплекс работ выполняется вблизи действующего оборудования;

2.1.5. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

2.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

2.1.7. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения Работ по Договору;

2.1.8. Подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства работ в рамках настоящего Договора;

2.1.9. Выполнить  работы в рамках настоящего Договора без привлечения субподрядных организаций;

2.1.10. По окончанию выполнения Работ в срок не более 3 (трех) календарных дней известить об этом Заказчика в письменной форме путем подписания актов формы КС-2, КС-3 после каждого этапа выполнения работ в рамках настоящего Договора.

2.1.11. Предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленную по форме и в соответствии с действующим законодательством, в течение 5 рабочих дней с момента подписания актов КС-2, КС-3 Сторонами.

2.2. Права Подрядчика

2.2.1. Отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 2.1.7, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.2. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.3. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от требований проекта, технического задания, локальных сметных расчетов, которые могут ухудшить качество Работ или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

2.4.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик компенсирует Подрядчику стоимость фактически выполненного объёма Работ на дату получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4.3. В случае, предусмотренном пунктом 2.4.2. Договора, Стороны обязуются составить Акт о прекращении Работ.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ

И ИНСТРУМЕНТОМ

3.1. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

3.2. Для выполнения работ в рамках настоящего Договора Заказчик предоставляет Подрядчику следующее оборудование:

- передний топочный блок котла на опорной раме – 1 шт.;

-задний топочный блок котла на опорной раме – 1 шт.;

- конвективный блок котла на опорной раме – 1 шт.;

-горелки ГМГ -5,5 – 3 шт.;

- запорная арматура в пределах котла;

- лестницы и площадки в пределах котлоагрегата ДКВР-20-13;

-экономайзер ЭБ 808И-3 блока;

- вентилятор ВДН-12,5-1000 парового вращения – 1 шт.;

- дымосос ДН-13-1500 левого вращения – 1 шт.

3.3. Оборудование передается от Заказчика Подрядчику по акту передачи Оборудования в монтаж (форма М-15).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

4.1.Справки о стоимости выполненных работ и затрат  оформленные   в соответствии с действующим законодательством, представляются Подрядчиком не позднее 25-го числа текущего месяца.

4.2. Стороны в процессе выполнения, сдачи и приёмки работ руководствуются требованиями СНиП 11-35-79 Актуализированная редакция, СаНПин, ПУЭ,  РД, требованиями правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудовании, работающее под избыточным давлением, СП 89.13330.2012 Котельные установки, Техническим регламентом ТС 032/2013, нормативов экологии и пожарного надзора РФ.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

4.4. В случае обнаружения недостатков  в работе, Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной  оплаты в пределах договорной цены в течение 10 (десяти) дней от даты обнаружения.

4.5. При обнаружении отступлений от условий настоящего  Договора, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и  отразить это в Акте, с указанием сроков их исправления.

4.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе потребовать их устранение в течение 10 дней.

4.7.При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку

4.8. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за отступления от технического задания, проектной документации и требований, указанных в п.4.2 настоящего Договора.

4.10. Риск случайной гибели человека (людей) или случайного повреждения устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком материалов при выполнении  Подрядчиком Работ в рамках настоящего Договора несет Подрядчик до  полного выполнения работ и подписания Сторонами актов приемки выполненных Работ.

4.11. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.12. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.11., дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

4.13. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.11. настоящего Договора, либо продолжит Работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 4.12. срока, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.  Сметная стоимость  выполняемых по настоящему Договору Работ составляет   ______________________________________________________________________. Окончательная стоимость работ определяется на основании фактически выполненных объемов работ, отраженных в актах КС-2, КС-3, подписанных обеими сторонами.

5.2. Оплату выполненных работ  по настоящему договору Заказчик производит на основании актов КС-2, КС-3 по факту выполнения всего объема работ в рамках настоящего Договора.

5.3. Расчет по договору  производится после выполнения полного объема работ в рамках настоящего Договора  и на основании актов выполненных работ КС-2, КС-3, подписанных сторонами, получения исполнительной документации в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

5.5. В случае, оговоренном в пункте 2.4.3. настоящего Договора после подписания Акта о прекращении Работ в течение 10 (Десяти) банковских дней Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненную часть Работ. В случае прекращения Договора в порядке пункта 2.4.3. и превышения уплаченных Заказчиком Подрядчику денежных средств, Подрядчик обязан вернуть Заказчику неиспользованную часть денежных средств пропорционально стоимости выполненной части Работ. Стоимость фактически выполненных Работ на момент подписания Акта о прекращении Работ согласовывается Сторонами в отдельном Акте.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения Работ материалов, инструмента и оборудования  несет Подрядчик.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно; пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, и иных обстоятельств подобного характера. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на период действия форс-мажора. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтверждён заключением соответствующих государственных органов.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (Трех) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства форс-мажора и их последствия будут продолжаться в течение 2 (Двух) месяцев, то любая из Сторон вправе прервать действие Договора порядке письменно уведомив об этом другую Сторону.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 5  (пять) лет от даты подписания Сторонами Акта  сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, указанного в пункте 1.1. Договора, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ.

10.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком плана-графика выполнения Работ и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Договора и Смете.

10.3. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на объект, указанный в пункте 1.1. Договора в любое время в период выполнения Работ по Договору.

10.4. При выявлении Заказчиком недостатков в Работе, возникших по вине Подрядчика  или  лиц  за  которых  он  отвечает,   Подрядчик   обязуется   в  течение 7 (Семи) календарных дней принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

10.5. При осуществлении контроля за ведением Работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение сроков окончания Работ более чем на  один месяц;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;

- аннулирования свидетельства СРО о допуске к следующим видам работ: устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; монтаж металлических конструкций, защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования; монтажные работы; пусконаладочные работы паровых котлов, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

11.2. Договор, может быть, расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить разрешительную документацию на право ведения Работ по настоящему Договору.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

12.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1.	Стороны устанавливают, что все условия настоящего Договора, а также сам факт заключения настоящего Договора, относятся к конфиденциальной информации Сторон.

13.2.	Каждая из Сторон не имеет права предоставлять конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны попытаются решить путем переговоров.

14.2. В случаях отсутствия обоюдного согласия или наличия противоречий по условиям выполнения Договора, споры  рассматриваются в Арбитражном суде Белгородской области.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами  и действует до 30 июня 2017 г.

15.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

15.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Подрядчик»                                                                                                «Заказчик»